ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Доверие»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Мебельщиков 6

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2021 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Доверие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000232.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: протокол общего собрания собственников от 01.10.2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» октября 2020 года № 2/2020.

1.5. Срок действия договора управления: один год с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г. Тюмень, ул. Мебельщиков, д. 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0221003:18412 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2015 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 3% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 18 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 375 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 15 |
| 15 | Строительный объем | 117 032 куб.м. |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 33 271,60 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 19 872,50 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1 552,20 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 5 346,80 кв.м |
| 17 | Количество лестниц | 5 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 1 786 кв.м. |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 1 223 кв.м. |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 734 кв.м. |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 11 302 кв.м. |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 72:23:0221003:969 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Ж/б каркас, керамзитобетонные блоки с утеплителем ,кирпич | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | 2-е створные пластиковые | Удовлетворительное |
|  | – двери | Металлические и деревянные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны | есть | Удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация | Охранная и пожарная | Удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | есть | Удовлетворительное |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 6 256 956,51 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 6 036 307,86 |
| Поступило средств | 6 036 307,86 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 96,47% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества по состоянию на 31.12.2021: 81 900,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.01.2022 года | 494 813,79 руб. | В суде - 355 950,24 руб.; Письма уведомительного характера -138 863,79 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 779 941,72 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 676 409,66 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 1 006 504,41 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 1 282 179,37 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 317 356,19 |
| 7 | Расходы на ХВС в целях содержания общего имущества | 232 276,74 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 32 209,98 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 1 083 635,82 |
| 12 | Услуги управления | 474 369,38 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 151 424,59 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2021 год | 6 036 307,86 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2021 году | 6 256 956,51 |
| 16 | Перерасход за 2021 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ХВС в тех.помещении на 1 этаже | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 2 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе канализации, осушение подвального помещения с последующей его обработкой хлорсодержащим средством | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 3 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ГВС | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 4 | Работы по восстановлению противопожарного водопровода | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 5 | Укрепление коробки тамбурной двери на 1 этаже 5 подъезда, установка нового доводчика | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 6 | Установка ручки на двери в лифтовом холле 9 этажа в 5 подъезде, установка доводчика на тамбурной двери 1 этажа в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 7 | Установка пружин на дверях лестничных маршей 2 этажа в 4 подъезде, 2 этажа в 1 подъезде, ремонт наличника тамбурной двери 1 этажа в 5 подъезде | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 8 | Установка нового энергосберегающего осветительного прибора с акустическим датчиком на 1 этаже 1 подъезда | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 9 | Ремонт наличника тамбурной двери на 2 этаже в 1 подъезде | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 10 | Установка отражающих экранов на отопительные приборы в 1 подъезде | Согласно перечня работ | Январь 2021 | Январь 2021 |  |
| 11 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе канализации | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 12 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ХВС | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 13 | Ремонт дверных заполнений в 1 подъезде – 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 этажи; 2 подъезде – 4, 5, 7, 8, 9, 11 – 16 этажи; 3 подъезде – 10-16 этажи; 4 подъезде – 3, 6-16 этажи; 5 подъезде – 5, 9-15 этажи | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 14 | Установка пружин на двери лестничных маршей и лифтовых холлов, в 1 подъезде – 9, 14 этажи; 3 подъезде – 6, 15, 16 этажи; 5 подъезде – 13, 15, 16 этажи | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 15 | Установка доводчиков на тамбурные двери 8 этажа в 1 подъезде, 7 и 15 этажей в 3 подъезде | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 16 | Ремонт скобяных изделий на деревянных дверях 6 этажа в 1 подъезде | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 17 | Ремонт деревянных перил на 4 этаже 1 подъезда, на 11 этаже 2 подъезда | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 18 | Заделка щелей между стеной и дверной коробкой с использованием герметика на 14 этаже 1 подъезда, на 13 этаже 5 подъезда | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 19 | Покраска дверных заполнений в 4, 5 подъездах | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 20 | Ремонт входной двери 2 подъезда(сварочные работы) | Согласно перечня работ | Февраль 2021 | Февраль 2021 |  |
| 21 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе пожарного водопровода на 4 этаже 1 подъезда | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 22 | Работы по восстановлению противопожарного водопровода | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 23 | Регулировка дверного доводчика на двери лифтового холла на 8 этаже 1 подъезда | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 24 | Локализация и устранение аварийной ситуации с подтоплением технического этажа | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 25 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе канализации в тех.подполье(устранение засора, откачивание воды, осушение и дезинфекция подвала) | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 26 | Ремонт качелей на детской площадке | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 27 | Ремонт, восстановление и покраска деформированных участков ограждения спортивной площадки | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 28 | Ремонт и покраска урн | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 29 | Ремонт, восстановление, усиление и покраска ограждения территории МКД | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 30 | Покраска бордюров и скамеек | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 31 | Ремонт(герметизация стыков)и покраска фасадов и входов в тех.подполье | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 32 | Замена потолочного светильника в 5 подъезде на 1 этаже | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 33 | Укладка напольной плитки в 3 подъезде на 1 этаже, во 2 подъезде на 6, 8, 10 этаже, в 3 подъезде на 3 этаже | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 34 | Восстановление напольных бордюров в 1 подъезде на 5, 8, 11-15 этажах, в 3 подъезде на 6, 15, 16 этажах, в 5 подъезде на 15 и 16 этажах | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 35 | Частичное восстановление системы противопожарного водопровода – установка рукавов | Согласно перечня работ | Апрель 2021 | Апрель 2021 |  |
| 36 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ХГВС | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 37 | Устранение засора канализации общего пользования, осушение и дезинфекция подвала | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 38 | Устранение аварийной ситуации на системе ГВС в тепловом пункте | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 39 | Устранение аварийной ситуации на системе ГВС общего пользования | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 40 | Ремонт качелей и песочницы на детской площадке | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 41 | Профилактика межтамбурных дверей всего МКД – демонтаж, очистка петель и подшипников от грязи и пыли, обработка WD-40, монтаж | Согласно перечня работ | Май 2021 | Май 2021 |  |
| 42 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ХВС, возникшей при замене ИПУ в жилом помещении | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 43 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления в рамках подготовки к ОЗП 2021-2022гг (Тепловой пункт № 1, 2). | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 44 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и горячего водоснабжения (замена виброкомпенсаторов фланцевых, трубопровода Д 63 - 100 мм, запорной арматуры: Д 50-100 мм, Д 15 - 40 мм; поверка термометры, манометры) | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 45 | Проведение промывки системы отопления, оборудования теплопотребляющих установок (Тепловой пункт № 1, 2), проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 46 | Ремонт ограждения территории МКД в районе калитки №3, рядом с МКД ул. Лесопарковая, 13. | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 47 | Зачистка и восстановление финишного потолочного покрытия | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 48 | Замена разбитых армированных стекол тамбурных дверей на 1, 5 этажах в 3 подъезде, на 13 этаже 5 подъезда, на 3 этаже 1 подъезда, на 2 этаже 2 подъезда | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 49 | Завоз грунта, посев газонной травы | Согласно перечня работ | Июнь 2021 | Июнь 2021 |  |
| 50 | Локализация аварийной ситуации - течь на приборе учета ТП1 | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 51 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления в рамках подготовки к ОЗП 2021-2022гг (Тепловой пункт № 1, 2) | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 52 | Диагностика и регулировка качелей на детской площадке | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 53 | Замена вышедшего из строя потолочного светильника, расположенного в лифтовом холле 5п., 1 эт | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 54 | Ремонт и укрепление дверной коробки, 5п., 6 эт. | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 55 | Установка пластикового лючка в шахте слаботочных электрических линий, 1п., 10эт | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 56 | Ремонт ограждени спортивной площадки, ремонт покрытия детской площадки | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 57 | Ремонт дверной пружины 2 п, 2 эт | Согласно перечня работ | Июль 2021 | Июль 2021 |  |
| 58 | Локализация и устранение аварийной ситуации на сетях ХГВС в жилом помещении | Согласно перечня работ | Август 2021 | Август 2021 |  |
| 59 | Локализация и устранение аварийной ситуации - засор канализационного вывода в районе 1п. (Прочистка, устранение засора). | Согласно перечня работ | Август 2021 | Август 2021 |  |
| 60 | Выполнение ремонтных работ по герметизации отвода сточных вод на техническом этаже(кровля) | Согласно перечня работ | Август 2021 | Август 2021 |  |
| 61 | Ремонт доводчика тамбурной двери в 3 подъезде на 1 этаже, установка дверной ручки | Согласно перечня работ | Август 2021 | Август 2021 |  |
| 62 | Устранение последствий аварийной ситуации на городском коллекторе, устранение подтопления, осушение и дезинфекция подвала | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 63 | Локализация и устранение аварийной ситуации на системе ГВС в жилом помещении | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 64 | Устранение аварийной ситуации системы отопления в тепловом узле | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 65 | Ремонт ограждения территории МКД в районе калитки №3, рядом с МКД ул. Лесопарковая, 13. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 66 | Замена поликарбонатных вставок на ограждениях приямков, ведущих к продухам технического подполья | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 67 | Ремонт задней стенки ограждения контейнерной площадки | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 68 | Ремонт металлической обшивки парапетов в районе 1, 2 подъездов, ремонт кровельного конька в районе 4 подъезда | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 69 | Ремонт металлической обшивки вентиляторов системы дымоудаления в районе 5 подъезда | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 70 | Ремонт коробки входной двери 4 подъезда, восстановление штукатурно-окрасочного слоя в тамбуре. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 71 | Ремонт тамбурной двери на 8 этаже 1 подъезда(ремонт нащельника, обеспечение плотного притвора двери) | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 72 | Замена разбитого армированного стекла и регулировка пружины на второй тамбурной двери на 2 этаже в 5 подъезде | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 73 | Частичная покраска металлических дверей 1-5 подъезды | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 74 | Ремонт деревянных заполнений: 1 подъезд – 2, 3, 5, 6 этажи 2 подъезд – 11, 13 этажи 4 подъезд – 2, 3, 10, 11, 12 этажи 5 подъезд – 14 этаж | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 75 | Герметизация швов дверной коробки в 1 подъезде на 10 и 14 этажах | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 76 | Покраска дверей в лифтовых холлах 1 – 5 подъездов(10 штук) | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 77 | Частичный ремонт потолка на незадымляемой лестнице с 1 по 7 этаж в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 78 | Устранение мелких дефектов(трещин, сколов) штукатурно-окрасочного слоя на стенах лифтовых холлов в 1 – 5 подъездах | Согласно перечня работ | Сентябрь 2021 | Сентябрь 2021 |  |
| 79 | Замена отсекающих кранов и комбинированной муфты на стояке ГВС общего пользования | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 80 | Устранение засора канализационного вывода в районе 1 подъезда. Устранение возникшего в результате подтопления подвала – откачивание воды, осушение и обработка подвала хлорсодержащими средствами | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 81 | Ремонт ограждения спортивной площадки | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 82 | Ремонт тротуарной плитки и бордюра на спуске со стороны нежилых помещений в районе нежилого помещения № 15 | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 83 | Ремонт покрытия у входа в подвальное помещение у 1 подъезда | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 84 | Восстановление штукатурно-окрасочного слоя на стене лестничного марша 8 этажа в 4 подъезде, 5,6,7 этажей 5 подъезда | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 85 | Проведение штукатурно-малярных работ на 6 этаже 3 подъезда | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 86 | Восстановление разрушенного угла стены у входа на лестничный марш на 1 этаже во 2 подъезде | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 87 | Замена доводчика на тамбурной двери 1 этажа во 2 подъезде | Согласно перечня работ | Октябрь 2021 | Октябрь 2021 |  |
| 88 | Устранение течи на регуляторе перепада давления, находящемся в тепловом узле межквартирного коридора(4 подъезд, 12 этаж) | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 89 | Устранение подтопления технического подполья, возникшего в результате аварийной ситуации на городском коллекторе – откачивание воды дренажными насосами, осушение, обработка хлорсодержащими препаратами, дезинсекция и дератизация | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 90 | Профилактическая чистка фильтров грубой очиски на сетях системы отопления | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 91 | Локализация и устранение аварийной ситуации системы ХГВС на инженерных сетях общего пользования в нежилом помещении, с заменой комбинированной муфты и отсекающих кранов. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 92 | Ремонт этажных электрощитов (1 подъезд, 12, 13, 14 этаж) | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 93 | Проведение планового обхода в техническом подполье, устранение незначительной течи на сетях канализации общего пользования в районе 2 подъезда. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 94 | Ремонт ограждения спортивной площадки, ремонт ограждения придомовой территории в районе калитки № 3, ремонт адресонй таблички | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 95 | Ремонт перил входной группы 4 подъезда | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 96 | Установка металлической решётки на вентиляционное отверстие над электрощитовой № 5 | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 97 | Ремонт доводчика на тамбурной двери 1 подъезда | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 98 | Устранение трещин откоса дверного проёма на 1 этаже 5 подъезда | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 99 | Замена светодиодных ламп в местах общего пользования(18 штук) | Согласно перечня работ | Ноябрь 2021 | Ноябрь 2021 |  |
| 10 | Герметизация соединений системы канализации в подвале | Согласно перечня работ | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 |  |
| 101 | Локализация и устранение течи на резьбовом соединении системы ГВС | Согласно перечня работ | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 |  |
| 102 | Монтаж наружных розеток напряжением 220V и наружных гирлянд на входных группах 1-5пп | Согласно перечня работ | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 |  |
| 103 | Установка новогодней ели на придомовой территории МКД | Согласно перечня работ | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 |  |
| 104 | Диагностика и регулировка межтамбурных дверей на 1 этаже в 1 подъезде | Согласно перечня работ | Декабрь 2021 | Декабрь 2021 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 5 | Мытье пола кабины лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Ежедневно | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ | 2 раза в месяц | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ | ежедневно | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: _спецсчёт ООО УК «Доверие» по решению собственников (протокол общего собрания собственников от 01.10.2020).

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 6 564 451,36 руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 8 696 803,43 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 928 223 | 2 132 352,07 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «29» марта 2022 года.