ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Доверие»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Мебельщиков 6

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Доверие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000232.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: протокол общего собрания собственников от 01.10.2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» октября 2020 года № 2/2020.

1.5. Срок действия договора управления: один год с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г. Тюмень, ул. Мебельщиков, д. 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0221003:18412 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2015 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 3% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 18 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 375 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 15 |
| 15 | Строительный объем | 117 032 куб.м. |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 33 271,60 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 19 872,50 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1 552,20 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 5 346,80 кв.м |
| 17 | Количество лестниц | 5 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 1 786 кв.м. |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 1 223 кв.м. |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 734 кв.м. |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 11 302 кв.м. |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 72:23:0221003:969 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Ж/б каркас, керамзитобетонные блоки с утеплителем ,кирпич | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | 2-е створные пластиковые | Удовлетворительное |
|  | – двери | Металлические и деревянные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны | есть | Удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация | Охранная и пожарная | Удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | есть | Удовлетворительное |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 8 533 028,02 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 8 162 204,80 |
| Поступило средств | 8 162 204,80 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 95,65% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества по состоянию на 31.12.2022: 168 350,00 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.01.2023 года | 651 980 руб. | В суде - 290 745 руб.; Письма уведомительного характера - 102 992 руб.; Принудительное взыскание по исполнительному производству – 258 243 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 939 078,77 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 824 631,30 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 2 709 391,98 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 1 321 953,00 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 357 018,65 |
| 7 | Расходы на ХВС в целях содержания общего имущества | 118 125,54 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 35 203,11 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 988 897,77 |
| 12 | Услуги управления | 647 525,15 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 220 379,53 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2022 год | 8 162 204,80 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 8 533 028,02 |
| 16 | Перерасход за 2022 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы канализации, расположенных в техническом подполье в районе 2 подъезда. Работы по устранению засора, прочистке канализационного лежака. | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 2 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения на 5 этаже в 5 подъезде, устранение течи на ИПУ | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 3 | Локализация и устранение аварийной ситуации на сетях общего пользования системы отопления, расположенных в тепловом узле межквартирного коридора 4 подъезда на 4 этаже(течь на регуляторе перепада давления) | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 4 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 5 подъезде на 9 этаже | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 5 | Устранение течи стояка ГВС в 5 подъезде на 5 этаже | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 6 | Локализация и устранение аварийной ситуации на сетях общего пользования системы отопления, расположенных в тепловом узле межквартирного коридора 4 подъезда на 8 этаже(течь на регуляторе перепада давления) | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 7 | Замена отсекающего крана на стояке ГВС внутри жилого помещения на 9 этаже | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 8 | Устранение засора лежака системы канализации общего пользования в техническом подполье в районе 2 подъезда | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 9 | Профилактическая дератизация придомовой территории МКД | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 10 | Установка новых торцевых еврошпингалетов на первых межтамбурных дверях, ведущих в лифтовой холл 1 этажа 5 подъезда | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 11 | Проведение работ по укладке керамогранитного плинтуса на лестничном марше на 2 этаже во 2 подъезде | Согласно перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 12 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы электроснабжения, расположенных в электрощите 1 подъезда на 13 этаже. | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 13 | Осушение, обработка специализированными дезинфицирующими средствами и проветривание технического подполья после подтопления, возникшего в результате аварийной ситуации на городском коллекторе | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 14 | Устранение течи на инженерных сетях ХВС внутри жилого помещения на 11 этаже | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 15 | Ремонт ограждающего устройства(забора) в районе калитки № 3 | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 16 | Замена поликарбонатных вставок на ограждающих устройствах приямков | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 17 | Ремонт керамогранитной плитки на 15 этаже во 2 подъезде. | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 18 | Замена нижнего торцевого еврошпингалета на 2-ой межтумбурной двери, ведущей в лифтовой холл 1 этажа 5 подъезда. | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 19 | Монтаж деревянных наличников и установка пружины на деревянную дверь незадымляемого балкона на 4 этаже | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 20 | Монтаж информационного щита в лифтовом холле 2 подъезда на 1 этаже | Согласно перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 21 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях ХВС, расположенных внутри жилого помещения во 2 подъезде на 11этаже. | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 22 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 4 подъезде на 14 этаже. | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 23 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 5 подъезде на 14 этаже. | Согласно перечня работ | Март 2021 | Март 2021 |  |
| 24 | Прочистка домовых колодцев | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 25 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 3 подъезде на 2 этаже | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 26 | Проведение работ по замене замков на эл. щите в количестве 2-х штук. Ключи собственникам розданы под роспись. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 27 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях ХВС, расположенных внутри жилого помещения в 3 подъезде на 3 этаже. Замена отсекающего крана. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 28 | Проведение ремонтных работ МАФа - детские качели. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 29 | Проведение ремонтно-восстановительных работ кирпичной кладки на фасаде дома, в районе калитки №2. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 30 | Проведение ремонтных работ ограждающего устройства –забора/ворот №2. Работы по монтажу улавливателя. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 31 | Проведение работ по монтажу сетчатых ограждений на вентиляционные шахты (в количестве 5 штук), в целях ограничения свободного доступа птиц к общем имуществу и соблюдения санитарных требований и обеспечения благоприятных условий проживания жителей дома. | Согласно перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 32 | Проведение работ по ремонту светильников (6шт.) и замене светодиодных ламп в местах общего пользования (12 шт.), в том числе в техническом подполье и на техническом этаже. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 33 | Устранение протечки кровли, возникшей в результате переполнения ливневой канализации, вызванного активным таянием снега | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 34 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 4 подъезде на 8 этаже. Течь на полотенцесушителе. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 35 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 5 подъезде на 7 этаже. Течь на полотенцесушителе. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 36 | Локализация и устранение течи на сварочном шве канализационного стояка внутри жилого помещения в 4 подъезде на 2 этаже. После демонтажа декоративного короба собственником, произведена герметизация шва, течь прекратилась | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 37 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 3 подъезде на 7 этаже. Течь на полотенцесушителе. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 38 | Устранение завоздушивания стояка теплоснабжения в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 39 | Проведение ремонтных работ МАФа - детские качели, на спорт. площадке, с применением сварочного аппарата. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 40 | Проведение ремонтных штукатурно-молярных работ (восстановление финишного потолочного покрытия) в межквартирном коридоре 2 подъезда на 6 этаже. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 41 | Проведение ремонтных работ по восстановлению плиточного плинтуса в 1 подъезде на 14 этаже в межквартирном коридоре. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 42 | Проведение ремонтных штукатурно-молярных работ (зачистка и восстановление финишного потолочного покрытия) на незадымляемом лестничном марше 5п. 1-14 этажи (частично). | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 43 | Проведение ремонтных работ по восстановлению поврежденного штукатурного, финишного слоя отделки стен – 14эт. 1п. межквартирный коридор. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 44 | Проведение ремонтных работ по восстановлению поврежденного штукатурного, финишного слоя отделки стен – 14эт. 5п. лифтовой холл. | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 45 | Ремонт платы привода автоматических ворот № 2 | Согласно перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 46 | Акарицидная обработка придомовой территории | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 47 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 5 подъезде на 2 этаже. Течь на ИПУ ГВС (лопнула штуцер-гайка). Проведение ремонтных сантехнических работ по перепайке комбинированной муфты с наружной резьбой после отсекающего крана перед ИПУ ГВС. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 48 | Проведение работ по замене сломанного крепления акустического светильника, расположенного на незадымляемом лестничном марше на 10 этаже во 2 подъезде. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 49 | Локализация и устранение аварийной ситуации, течь на клапане перепада давления в тепловом пункте в межквартирном коридоре 4п. 13эт.-16 эт. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 50 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения кв.№ 256, 4п., 8 эт. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 51 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения в 4 подъезде на 8 этаже. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 52 | Замена светодиодных ламп на техническом этаже | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 53 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 3 подъезде на 7 этаже. Течь на гайке ИПУ ГВС | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 54 | Проведение электромонтажных работ по замене вышедшей из строя накладной светодиодной панели наружного освещения на входной группе 2 подъезда | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 55 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 5 подъезде на 8 этаже. Течь на полотенцесушителе | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 56 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 3 подъезде. Течь на полотенцесушителе | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 57 | Проведение электромонтажных работ по замене светодиодных акустических светильников с дежурным режимом освещения в межквартирном коридоре 3 подъезда на 11 этаже | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 58 | Локализация и устранение течи на клапане перепада давления в тепловом пункте в межквартирном коридоре 5 подъезда на 10 этаже | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 59 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения в 4 подъезде 8 этаже. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 60 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных коммуникациях сетей общего пользования системы ГВС, установка заглушки | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 61 | Проведение промывки системы отопления, оборудования теплопотребляющих установок (Тепловой пункт № 1, 2). | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 62 | Демонтаж/монтаж и настройка тепловычислителя, электромагнитных расходомеров Ду65, Ду32 для проведения метрологической поверки в рамках мероприятий по подготовке к ОЗП. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 63 | Демонтаж/монтаж преобразователя температуры, преобразователя давления для проведения метрологической поверки в рамках мероприятий по подготовке к ОЗП. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 64 | Обследование коммуникаций сетей общего пользования системы ГВС, расположенных в техническом подполье, на техническом этаже. Проведение работ по развоздушиванию системы после проведенных мероприятий по промывке отопительной системы | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 65 | Проведение первого этапа акарицидной обработки (против клещей) зеленой зоны придомовой территории | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 66 | Проведение ремонтных работ МАФа - детские качели путем восстановления украденного элемента цепи , с применением сварочного аппарата. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 67 | Проведение малярных работ по покраске бордюров на придомовой территории | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 68 | Проведение ремонтных работ ограждения/навеса контейнерной площадки, монтаж листа поликарбоната, оторванного в результате неблагоприятных погодных условий. Требуется замена полотна, которая будет произведена после приобретения материала | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 69 | Отсыпка ямы, образовавшейся в результате подмытия грунта со стороны нежилых помещений, на зеленой зоне (газон), в районе 2 подъезда | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 70 | Проведение ремонтных сварочных работ на ограждающем устройстве придомовой территории (заборе) по восстановлению фрагмента (металлического прута). А также проведение сварочных работ по укреплению ограждающего устройства, путем монтажа усиливающего поперечного фрагмента (профильной трубы) в районе ул. Лесопарковой, д.№13а, для предотвращения вандальных действий в отношении ограждающего устройства, порчи общего имущества собственников МКД | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 71 | Проведение слесарных работ по ремонту деревянных дверей, наличников, откосов на техническом этаже 1,2,3,4,5 подъездов. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 72 | Проведение работ по монтажу, прокладке летнего водопровода в районе 1п. и 5п. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 73 | Проведение работ по озеленению: монтаж, установка клумб в количестве 5 штук (у каждого подъезда), заполнение их грунтом и высадка однолетних, цветущих саженцев петунии. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 74 | Проведение ремонтных слесарных работ деревянной двери, ведущей с незадымляемого балкона на лестничный марш 4п. 2эт. Ремонт деревянного наличника. | Согласно перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 75 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения кв.№ в 3 подъезде на 2 этаже. Течь регулятора давления. | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 76 | Промывка сетчатого фильтра на инженерных коммуникациях общего пользования системы ХВС в техническом подполье | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 77 | Дератизация мест общего пользования | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 78 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения во 2 подъезде на 3 этаже | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 79 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения. Замена прибора учета ХВС | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 80 | Локализация и устранение аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 5 подъезде на 6 этаже. Течь на ИПУ ГВС. | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 81 | Замене замка на электрощите в коридоре общего пользования во 2 подъезде на 15 этаже | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 82 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения в 1 подъезде на 2 этаже | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 83 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения в 4 подъезде на 2 этаже. Течь на приборе учета ГВС | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 84 | Проведение работ по развоздушиванию системы ГВС в 3 подъезде | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 85 | Проведение гидравлических испытаний теплопотребляющих установок, расположенных в техническом подполье в тепловых пунктах №1 и №2, в рамках подготовки к ОЗП. В том числе: -Заполнение системы водой и выдержке без давления в течении 2 часов. -Установки испытательного давления и поддерживании его в течении 10 минут. -Снижения испытательного давления до расчетного. -Проведение осмотра системы (утечек не обнаружено). -Выдержка системы под рабочим давлением не менее 30 минут. - Проведение осмотра системы после предварительного испытания (разрывов труб, соединений, утечек не обнаружено). -Установка в системе расчетного давления. -Поддержание рабочего давления в течении 2 часов. -Доведение давления до испытательного (за период не более 10 минут). -Поддержание испытательного давления в течении 10 минут. -Проведение осмотра системы после окончательного испытания (разрывов труб, соединений, утечек не обнаружено). | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 86 | Проведение ремонтных слесарных работ МАФов – скамеек, расположенных на всей придомовой территории, в том числе возле входных групп каждого подъезда, на детской и спортивной площадках, а также в зоне отдыха в районе 1п. Снятие старого лакокрасочного слоя, шлифовка деревянных комплектующих, а также частичная замена деревянных элементов в связи с их порчей. Покраска скамеек. | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 87 | Проведение сварочных работ на ограждающем устройстве придомовой территории (заборе) по укреплению ограждающего устройства, путем монтажа усиливающего поперечного фрагмента (профильной трубы) в районе калиток №1, 2, для предотвращения вандальных действий в отношении ограждающего устройства, порчи общего имущества собственников МКД | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 88 | Проведение ремонтных работ на мягкой кровле, в районе 1п. В том числе заполнение образовавшейся щели на мягком кровельном покрытии специальным ремонтным составом | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 89 | Проведение слесарных ремонтных работ по замене деревянного элемента перил на лестничном марше 1п. между 1 и 2 этажами | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 90 | Проведение ремонтных слесарных работ по восстановлению деревянных элементов МАФов – урн, расположенных на придомовой территории. Покраска урн. | Согласно перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 91 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения на 4 этаже в 5 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 92 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения на 2 этаже во 2 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 93 | Проведение обследования приточно-вытяжной вентиляции(по заявке) | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 94 | Локализация аварийной ситуации на внутренней разводке системы ГВС в жилом помещении на 12 этаже 4 подъезда | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 95 | Замена крепежного элемента(карабина) на детских качелях на спортивной площадке | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 96 | Ремонт дорожных знаков на парковке напротив 1 подъезда и возле калитки № 2(2 шт.) | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 97 | Ремонт ограждающих устройств приямков, ведущих к техническим отверстиям тех. подполья | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 98 | Закрепление наличников и коробки деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый балкон на 3 этаже в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 99 | Закрепление наличников и коробки деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый балкон на 2 этаже в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 100 | Замена армированного стекла на деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый балкон на 9 этаже в 3 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 101 | Закрепление деревянных штапиков и нащельников на деревянных дверях, ведущих с незадымляемого балкона в лифтовой холл 2 этажа в 4 подъезде | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 102 | Монтаж козырька на вентиляционной трубе на кровле | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 103 | Проведение ремонтных работ по дополнению конструктива вентиляционной шахты, расположенной на кровле, в целях улучшения герметизации, путём монтажа металлических листов | Согласно перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 104 | Профилактический осмотр межтамбурных дверей | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 105 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ХВС в МОП, в районе 5п. (сорвало поливочный кран). | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 106 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС внутри жилого помещения во 2 подъезеде на 3 этаже(течь на ИПУ) | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 107 | Проведение повторной акарицидной обработки | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 108 | Восстановление подстилающих слоев и креплений искусственного (резинового) покрытия на детской площадке в районе 1п | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 109 | Проведение ремонтных работ по частичному восстановлению асфальтового покрытия придомовой территории МКД | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 110 | Проведение ремонтных работ по дополнению конструктива вентиляционной шахты, расположенной на кровле, в целях улучшения герметизации, путем монтажа металлических листов | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 111 | Ремонт гидроизоляции кровли | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 112 | Проведение ремонтных, штукатурно-молярных работ по восстановлению внутренней отделки тамбуров входных групп 1,2,3,4,5 подъездов | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 113 | Проведение слесарных ремонтных работ по регулировке дверного полотна входной домофонной двери, ведущей в лифтовой холл 2п., 1эт | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 114 | Проведение слесарных ремонтных работ по монтажу доводящего устройства-пружины на деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон, расположенной на 2эт. 3п | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 115 | Проведение ремонтных, штукатурно-молярных работ потолочного покрытия 16-тых этажей 1,4 подъездов | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 116 | Проведение ремонтных, штукатурно-молярных работ по частичному восстановлению штукатурного слоя стен 3п. 1-16 эт. 4п. 5эт | Согласно перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 117 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения в 1 подъезде на 6 этаже | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 118 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХГВС внутри жилого помещения в 4 подъезде на 2 этаже | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 119 | Проведение обследования и мероприятий по стравливанию воздуха на инженерных сетях общего пользования системы ГВС 2п. 10 эт., 2 стояк на площадке и 4п. 16 эт. 3 стояк на площадке. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 120 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС внутри жилого помещения во 2 подъезде на 15 этаже | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 121 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 5 подъезде 11 этаже | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 122 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ХВС, расположенной внутри подсобного помещения на 1 этаже в районе 5 подъезда | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 123 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 3 подъезде на 9 этаже, течь полотенцесушителя. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 124 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 3 подъезде на 8 этаже, течь полотенцесушителя. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 125 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 3 подъезде на 15 этаже. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 126 | Локализация и устранение аварийной ситуации (засора) на инженерных сетях общего пользования системы канализации в техническом подполье, в районе 1 подъезда на 1 стояке. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 127 | Локализация и устранение аварийной ситуации (засора) на инженерных сетях общего пользования системы канализации в техническом подполье, в районе 5 подъезда на 4 стояке. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 128 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 5 подъезде на 10 этаже. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 129 | Проведение обследования приточно-вытяжной вентиляции гравитационного принципа действия, в районе 5 подъезда | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 130 | Проведение осмотра и регулировки сетей общего пользования системы теплоснабжения нежилой части, в районе 5п., в том числе нежилых помещений №1-5 | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 131 | Проведение ремонтных работ МАФа – детские качели на спорт. площадке, путем замены части крепления. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 132 | Проведение ремонтных работ МАФа - детские качели, на спорт. площадке, путем выполнения сварочных работ. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 133 | Промывка и обработка урн | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 134 | Проведение ремонтных работ по восстановлению искусственного покрытия спортивной площадки | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 135 | Проведение ремонтных работ дорожного знака, расположенного на парковке в районе 1п | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 136 | Проведение сварочных ремонтных работ ригелей на ограждении входных групп 3 и 4 подъездов | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 137 | Проведение ремонтных слесарных и малярных работ МАФов – скамеек, расположенных на детской площадке, в количестве 2х штук, с частичной заменой деревянных элементов в связи с их порчей. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 138 | Проведение ремонтных, штукатурно-малярных работ по восстановлению внутренней отделки оконных откосов, подоконников 2 подъезд: 1,2,4,6,7,10,11,12,16 этажи. 3 подъезд: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 этажи. 5 подъезд: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 этажи. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 139 | Проведение ремонтно-восстановительных работ пожарного шкафа и лючка шахты, в которой расположены слаботочные инженерные коммуникации 5п., 10эт. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 140 | Проведение ремонтных, штукатурно-малярных работ по восстановлению финишной отделки потолочного покрытия на незадымляемом (общем) балконе 1п.4эт. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 141 | Проведение ремонтных, штукатурно-малярных работ по восстановлению финишного потолочного покрытия 3п., 16 эт. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 142 | Проведение мероприятий на пешеходной Калитке №1, в районе 5п. в целях обеспечения доступности мест общего пользования маломобильным группам населения. | Согласно перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 143 | Дезинфекция и дезинсекция подвального помещения | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 144 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ХВС, расположенной внутри подсобного помещения на 1эт. в районе 1 подъезда | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 145 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС, расположенных внутри жилого помещения в 4 подъезде. на 2 этаже | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 146 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения в 4 подъезде на 12 этаже, течь полотенцесушителя | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 147 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС, расположенных внутри жилого помещения в 4 подъезде на 2этаже. | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 148 | Проведение работ по замене вышедшего из строя настенного светильника, расположенного в МОП во 2 подъезде на 11 этаже. | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 149 | Локализация аварийной ситуации на инженерных коммуникациях системы ГВС, расположенной внутри жилого помещения в 4 подъезде на 2 этаже | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 150 | Проведение ремонтных работ МАФа – детские качели на спорт. площадке, путем замены части крепления. | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 151 | Проведение ремонтных работ МАФа - детские качели, на спорт. площадке, путем выполнения сварочных работ. | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 152 | Проведение малярных работ МАФов, расположенных на детской и спортивной площадке. – частичная покраска (устранение надписей). | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 153 | Проведение работ по регулировке (защелкиванию) доводящих устройств – дверных доводчиков в МОП 1п. 1эт | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 154 | Проведение ремонтных работ по монтажу лючка шахты, в которой расположены слаботочные инженерные коммуникации 2п., 11эт | Согласно перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 155 | Стравливание воздуха из радиатора отопления в нежилом помещении | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 156 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы теплоснабжения, расположенных в ИТП 4п. 8эт | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 157 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы теплоснабжения, расположенных в техническом подполье, в районе 5п. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 158 | Проведение осмотра сетей общего пользования системы теплоснабжения 5п. 7 эт. Произведена регулировка, теплоснабжение восстановлено. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 159 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях общего пользования системы теплоснабжения, расположенных в ИТП 4п. 16эт. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 160 | Локализация и устранение аварийной ситуации на инженерных сетях системы ГВС, расположенных внутри жилого помещения, 3п. 3эт. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 161 | Проведение ремонтных работ МАФа – качели на детской площадке, с проведением сварочных работ. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 162 | Регулировка доводчика на межтамбурной двери в 1 подъезде на 1 этаже | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 163 | Проведение ремонтных работ вздувшегося напольного керамо-гранитного покрытия. Демонтаж и укладка новой и уцелевшей керамо-гранитной плитки - 16 эт., 2п. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 164 | Проведение ремонтных плотницких работ по обеспечению плотного притвора деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон. 5п. на 2эт. Произведена замена доводчика на деревянной двери | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 165 | Проведение ремонтных плотницких работ на деревянных дверях, ведущих с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон по обеспечению плотного притвора на 1эт., 5 эт. и 10эт. МОП 3 пподъезда | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 166 | Проведение ремонтных плотницких работ на деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон 5 эт. 3п. Произведён ремонт анкерного соединения двери и проема (установлен доп. анкер). | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 167 | Проведение плотницких ремонтных работ по обеспечению плотного притвора деревянных дверей, ведущих из неотапливаемого тамбура в лифтовой холл 1п. 1эт. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 168 | Проведение ремонтных работ в МОП 3п. 5 эт. на лестничном марше по монтажу отошедшего напольного плиточного плинтуса (сапожка). | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 169 | Проведение работ по демонтажу вышедших из строя светильников наружного освещения и монтажу новых светильников на входной группе 1п и 4п. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 170 | Проведение ремонтных работ вздувшегося напольного керамо-гранитного покрытия. Демонтаж и укладка новой и уцелевшей керамо-гранитной плитки - 2 эт., 2п. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 171 | Проведение плотницких ремонтных работ по обеспечению плотного притвора деревянных дверей, ведущих из неотапливаемого тамбура в лифтовой холл 5п. 1эт | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 172 | Проведение плотницких ремонтных работ по обеспечению плотного притвора деревянных дверей, ведущих с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон МОП 5п.13,12 10 и 7 эт. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 173 | Проведение плотницких ремонтных работ доводящего устройства деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон МОП 5п. 4 эт. | Согласно перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 174 | Проведение обследования инженерных сетей общего пользования системы ГВС 4п. 1 стояк. Проведение работ по развоздушиванию системы ГВС. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 175 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХВС, расположенных внутри жилого помещения в 3 подъезде на 10 этаже | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 176 | Проведение обследования инженерных сетей общего пользования системы ГВС 2 п. 1 стояк. Проведение работ по развоздушиванию системы ГВС | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 177 | Проведение работ по стравливанию воздуха на инженерных сетях общего пользования системы ГВС, 2п. 1 стояк. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 178 | Локализация аварийной ситуации на инженерных сетях системы ХГВС, расположенных внутри жилого помещения в 5 подъезде на 11 этаже | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 179 | Проведение ремонтных работ по замене поликарбоната на ограждающих устройствах приямков, ведущих к техническим отверстиям (продухам) технического подполья. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 180 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на ограждающем устройстве (заборе) спортивной площадки | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 181 | Проведение ремонтных работ МАФа – качели на детской площадке, с проведением сварочных работ. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 182 | Проведение ремонтных работ ограждений на входных группах 1,2,3 подъездов, с установкой недостающих ригелей и проведением сварочных работ. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 183 | Проведение работ по монтажу уличных электрогирлянд на входных группах 1-5пп. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 184 | Проведение ремонтных работ по регулировке доводящего устройства деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый (общий) балкон 2п. 6эт. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 185 | Проведение ремонтных плотницких работ по регулировке дверного полотна и коробки 3п. 2 эт., на деревянных дверях, ведущих с лестничного марша на незадымляемый балкон, в целях обеспечения плотного притвора | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 186 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на ограждающих устройствах приямков, ведущих к техническим отверстиям (продухам) технического подполья. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 187 | Проведение ремонтных работ вздувшегося напольного керамо-гранитного покрытия. Демонтаж и укладка новой и уцелевшей керамо-гранитной плитки - 2 эт., 2п. | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 188 | Проведение плотницких ремонтных работ по обеспечению плотного притвора деревянных дверей, ведущих с лестничного марша на незадымляемые (общие) балконы 2-16 эт. 3п., в том числе регулировка доводящих устройств (дверных пружин). | Согласно перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 5 | Мытье пола кабины лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Ежедневно | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ | 2 раза в месяц | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ | ежедневно | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: _спецсчёт ООО УК «Доверие» по решению собственников (протокол общего собрания собственников от 01.10.2020).

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 8 696 803,53 руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 10 907 315,71 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 918 399,50 | 2 125 974,80 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «29» марта 2023 года.