ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Доверие»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Мебельщиков 6

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Доверие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000232.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: протокол общего собрания собственников от 01.10.2020г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» октября 2020 года № 2/2020.

1.5. Срок действия договора управления: один год с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г. Тюмень, ул. Мебельщиков, д. 6 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0221003:18412 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2015 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 3% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 18 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 375 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 15 |
| 15 | Строительный объем | 117 032 куб.м. |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 33 271,60 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 19 872,50 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1 552,20 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 5 346,80 кв.м |
| 17 | Количество лестниц | 5 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 1 786 кв.м. |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 1 223 кв.м. |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1 734 кв.м. |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 11 302 кв.м. |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 72:23:0221003:969 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Ж/б каркас, керамзитобетонные блоки с утеплителем ,кирпич | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – подвальные | Монолитные железобетонные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая кровля | Удовлетворительное |
| 6 | Полы | ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | 2-е створные пластиковые | Удовлетворительное |
|  | – двери | Металлические и деревянные | Удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны | есть | Удовлетворительное |
|  | – электроплиты | есть | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация | Охранная и пожарная | Удовлетворительное |
|  | – мусоропровод | нет |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | есть | Удовлетворительное |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 8 584 100,10 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 8 540 137,61 |
| Поступило средств | 8 540 137,61 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,49% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества по состоянию на 31.12.2023г. 328 400,81руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 646 699,73 руб. | Досудебная претензионная работа – 89 861,15 руб.; Принудительное взыскание по исполнительному производству – 556 838,58 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 1 043 716,19 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 913 485,24 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 3 081 498,43 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 1 441 878,5 |
| 6 | Расходы на освещение и водоснабжение мест общего пользования | 683 206,26 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 38 486,31 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 1 051 522,64 |
| 12 | Услуги управления | 975 152,49 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 207 352,65 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 9 436 298,71 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 8 584 100,10 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | -852 198,61 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена вводного автомата в щитке подъезда- 5 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 2 | Ремонт и восстановление напольной плитки 14 кв.м внешней, противоскользящая. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 3 | Покраска стен, грунтовка ремонтно восстановительные работы 56 кв.м. Эмаль Пф-115 – 19 л, грунт эмаль черная -12л, кисть -5шт., валик 4 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 4 | Ремонт, восстановление деревянных запасных дверей, накладка реек – 62 м., гвозди 4кг., уплотнитель – 132м. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 5 | Ремонт замена приспусков в подвальные помещения – поликарбонат – 1,20 х 2,20 м., 38 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 6 | Ремонт и восстановление мусорных урн, сварочные работы по укреплению 6 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 7 | Установка пружины на запасные двери 42 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 8 | Установка в МОП энергосберегающих ламп – 164 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 9 | Привоз и формирование песка для детской площадки 10 куб. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 10 | Ремонт перил, (замена 16 досок, покраска 5 перил, покраска 2 входные железные двери) Доска строганная 40 х 100 х 240 -12шт, Доска строганная 40 х 100 х 200 -18шт Эмаль Пф-115 – 14 л, грунт эмаль черная -19л, кисть -8шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 11 | Ремонт входной железной двери – сварочные работы, замена дверного доводчика – 24 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 12 | Замена доводчиков на запасных дверях, 13 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 13 | Замена электролампочек в местах общего пользования -54 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 14 | Замена вводного автомата в щитке подъезда- 4 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 15 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 16 | Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 1-5п. Замена табло- указателя этажа 2 шт. Замена кнопки вызова лифта,- 4 шт. Регулировка уровны пола лифтовой кабины, замена | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 17 | Покос травы на придомовой территории | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 18 | Посыпка территории смесью песка с хлоридами | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 19 | Ремонт электрической установки системы дымоудаления, системы автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, автоматической системы пожаротушения | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 20 | Ремонт и восстановление раздвижных ворот, замена торсионных пружин 2 шт. Замена направляющих роликов 2 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 21 | Внешнее благоустройство – ремонт восстановление горки, частичный ремонт восстановление сетки ограждения спортивной площадки 2х12м. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 22 | Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовой системы водоснабжения, замена участка трубы в теплообменнике 6м. 15 мм и 32 мм. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 23 | Текущий ремонт конструктивных элементов, покраска лавочек Эмаль Пф-115 – 9 л, грунт эмаль черная -8л, кисть -5шт | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 24 | Полив и обработка предподъездных насаждении. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 25 | Покраска и обработка бордюр известковая эмаль 28л. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 26 | Техническое обслуживание домофонов, замена магнитного замка 3 шт. Замена панели вызова домофона 2 шт. Кодирование ключей,- 76шт. Замена кнопки выхода с подъезда, замена – 2шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 27 | Установка дополнительных камер видеонаблюдения 2 шт. Ремонт и установка жесткого диска | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 28 | Чистка вентиляционных каналов с чердачного помещения | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 29 | Ремонт и остекление подъезных дверей рам, стекло 3 мм. 1,20х1,6 – 12шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 30 | Ремонт и остекление подъезных рам межэтажных дверей, стекло 3 мм. 1,20 х 1,6 – 16шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 31 | Уплотнение и заделка швов на крыше МКД Гидроизоляционные ленты 24шт. Герметик битумный – 40л., силиконовая мастика- 40л., жидкая резина – 50л. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 32 | Регулировка и установка ручек на окна на лестничный марш в кол-ве 80 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 33 | Ремонт и восстановление межэтажной двери, замена фанерной рейки – 11м. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 34 | Дезинсекция и дератизация МОП и контейнерной площадки, предподъездных урн | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 35 | Содержание теплообменников (бойлеров) ремонт и восстановление бойлеров кол-ве 2 шт. Замена отсечного крана 2 шт. Замена сопла элеваторного – 1шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 36 | Ремонт и восстановление детской качели, замена цепей 2 шт., сварочные работы, | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 37 | Установка монтаж и демонтаж новогодней ели 1 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 38 | Проведение Новогоднего утренника, заказ актеров – 3 чел. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 39 | Восстановление и ремонтные работы по установке поликорбоната на стену контейнерной площадки 1,20х2,20 – 2 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 40 | Проведены работы ливневой канализации по перемещению всего оставшегося снежного и ледяного покрова к ближайшему технологическому отверстию ливневой канализации, с целью скорейшего таяния снега и его удалению. Также проведены мероприятия по дополнительному отводу талой воды в специальные технические отверстия в техническом подполье, включены дренажные насосы. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 41 | Замена торцевых шпингалетов в кол-ве 43шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 42 | Замена входной двери в подъезде | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 43 | Изоляция всех межэтажных дверей, лента изолизационная 146м. скобы на строительный степлер в кол-ве 3 пачки по 100шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 44 | Замена и установка замков в подвальное помещение 8 шт | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 45 | Установка и замена магнитного замка на пожарную лестницу 4 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 46 | Установка восстановление информационного стенда 2 подъезда, в кол-ве 1 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 47 | Замена входной двери в подъезде: 4эт. 2п. на деревянной двери, ведущей с лестничного марша на незадымляемый балкон замена плотного притвора 3м. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 48 | Замена входной двери в подъезде : 1эт. 5п. на 2ой межтамбурной двери, ведущей в лифтовой холл- с установкой шпингалета 1шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 49 | Проведение утренника дня защиты детей три актера. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 50 | Установка пружины на тамбурные двери 1 и 3 подъезд- 12 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 51 | Замена вводного автомата в щитке подъезда- 2шт | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 52 | Ремонт и восстановление плитки бордюрной в подъездах 2, 14 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 53 | Сварочные работы по укреплению мусорных урн 4 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 54 | Установка крана для уборщицы в хоз. помещение 2 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 55 | Ремонт замена почтовых ящиков 3 шт. по 4 секции. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 56 | Замена ремонт восстановление двойного стеклопакета на лестничном марше 2 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 57 | Ремонт и восстановление заборных прутьев с заменых железных прутьев 5 шт. сварочные работы. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 58 | Ремонт ограждения придомовой территории цементно-бетонной смесью 4 столбиков. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 59 | Установка монтаж и демонтаж полусфер на территории МКД 2 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 60 | Установка светоотражающих линии (желтых) для маломобильных граждан, у входа во двор. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 61 | Работы по восстановлению изоляции теплового пункта, Энергофлекс Ду 64*13*2000- 12 шт, Энергофлекс Ду 110*13*2000- 1 шт., Скоч армированный 48*50- 2 шт. , Термометр спиртовой 160 гр.- 4шт. | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 5 | Мытье пола кабины лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Ежедневно | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.10.2020 № 2/2020 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ | - | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ | - | - | Мусоропровод не предусмотрен проектом дома |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: _спецсчёт ООО УК «Доверие» по решению собственников (протокол общего собрания собственников от 01.10.2020).

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 10 907 315,71руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 12 782 068,39 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 917 109,37 | 1 870 140,83 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «26» марта 2024 года.