ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Доверие»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Тюменский район, пос. Новотарманский, мкр.Солнечный, дом 19

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 01.03.2023 – 31.12.2023 года.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Доверие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000232.

1.3. Основания управления: протокол общего собрания собственников от 04.02.2023.

1.4. Реквизиты договора управления: договор № 9/2023 от «06» февраля 2023 года.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с автоматической пролонгацией.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Тюменский район, пос. Новотарманский, мкр. Солнечный, д. 19 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:17:1701001:325 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 1970 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 34,4 % |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 2 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 22 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 909,1 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 3 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 79,2 |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров |  |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 994,7 кв.м. |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Железобетон | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Скатная | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | 2-е створные | Удовлетворительное |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  |  |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | предусмотрены | Удовлетворительное |
|  | – электроплиты | предусмотрены | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод |  |  |
|  | – лифт |  |  |
|  | – вентиляция | есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 225 560,05 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 158 804,80 |
| Поступило средств | 158 804,80 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 70,40% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества на 01.01.2024 составляет 10 900 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 47 173,43 руб. | Письма уведомительного характера – 47 173,43 руб. |

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 44 731,70 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 26 621,70 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 56 141,00 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 0 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 1 358,25 |
| 7 | Расходы на ХВС в целях содержания общего имущества | 3 531,45 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 1 358,25 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 60 227,33 |
| 12 | Услуги управления | 40 747,50 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 4 989,94 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 119 252,46 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 225 560,05 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | 106 307,59 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт скамеек, (замена 5 досок, покраска 4 скамеек) (Эмаль Пф-115 – 8 л, кисть -4шт, доска строганная 40х100х198-5шт) | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 2 | Монтаж доводчика на входную металлическую дверь (3 подъезд) | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 3 | Монтаж пружины на входную дверь | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 4 | Ремонт водостока-соединение распавшегося водостока при помощи оцинкованной пластины (оцинкованная пластина 0,6м*0,15м; (работа автовышки) Прочистка ливневой канализации, желобов и трубопроводов | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 5 | Ремонт вводной трубы ду 63мм в подвале МКД | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 6 | Замена светильника в местах общего пользования-1шт | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 7 | Прочистка стояков ХВС Пп муфта комб ВР 32х1/2 | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 8 | Монтаж системы водоснабжения в местах общего пользования (для уборщицы) МП труба ду 16 – 5м Пп угольник с крепл. ВР 20х1/2 Пп муфта комбин ВР 20х1/2 Кран шаровый ду 15 | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 9 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 10 | Покос травы на придомовой территории | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |
| 11 | Посыпка территории смесью песка с хлоридами | Согласно перечня работ | 01.01.23-31.12.23 | 01.01.23-31.12.23 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | - | - | Отсутствует лифтовое оборудование |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | - | - | Отсутствует лифтовое оборудование |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 06.02.2023 | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «20» марта 2024 года.