ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Доверие»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 2

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Доверие».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000232.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: протокол общего собрания собственников от 30.06.2022г.

1.4. Реквизиты договора управления: договор № 15-УКЛ/79-1 от «20» октября 2021 года.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с пролонгацией.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень,ул. Газовиков, дом 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0110001:425 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2006 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа | 33% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 13 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 46 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 5 088,2 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4 312 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 379,5 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 1 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров |  |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | 4 135 кв.м. |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 72:23:0110001:425 |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Монолитная ж/б плита на свайном основании | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Монолитные ж/б плиты | Удовлетворительное |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – подвальные | ж/б плиты | удовлетворительное |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Плоская рулонная с мягким рулонным покрытием из 2 слоев | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | 2-е створные, пластиковые | Удовлетворительное |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  |  |
|  | – наружная |  |  |
|  | – другая |  |  |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | предусмотрены | Удовлетворительное |
|  | – электроплиты | предусмотрены | Удовлетворительное |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | Удовлетворительное |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод |  |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | Удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение |  |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) |  |  |
|  | – печи |  |  |
|  | – калориферы |  |  |
|  | – АГВ |  |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 337 976,12 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 296 240,54 |
| Поступило средств | 1 296 240,54 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 96,88% |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: - 97 234,8 руб. на 01.01.2024г.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 г. | 91 108,97 руб. | Принудительное взыскание по исполнительному производству – 58 114,71 руб.; Досудебная претензионная работа – 32 994,26 руб. |

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 189 502,4 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 161 161,68 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 363 696,54 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 184 883,66 |
| 6 | Расходы на освещение и водоснабжение мест общего пользования | 80 939,88 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Дезинсекция и дератизация | 7 803,04 |
| 9 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 10 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 211 661,27 |
| 11 | Услуги управления | 148 612,99 |
| 12 | Расходы на сбор и начисление платежей | 32 437,41 |
| 13 | ИТОГО затрат за 2023 год | 1 299 758,99 |
| 14 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 1 337 976,12 |
| 15 | Перерасход за 2023 год | 38 217,13 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинсекция мест общего пользования (включая подвальное помещение) | Согласно перечня работ | 01.01.23-30.06.23 | 01.01.23-30.06.23 |  |
| 2 | Повторная дезинсекция мест общего пользования (включая подвальное помещение) | Согласно перечня работ | 01.01.23-30.06.23 | 01.01.23-30.06.23 |  |
| 3 | Механизированная уборка снега придомовой территории с вывозом снежных масс | Согласно перечня работ | 01.01.23-30.06.23 | 01.01.23-30.06.23 |  |
| 4 | Замена разбитого стекла в холле 1 этажа | Согласно перечня работ | 01.01.23-30.06.23 | 01.01.23-30.06.23 |  |
| 5 | Завоз земли для клуб | Согласно перечня работ | 01.01.23-30.06.23 | 01.01.23-30.06.23 |  |
| 6 | Утепление межплиточных швов | Согласно перечня работ | 01.07.23-31.12.23 | 01.07.23-31.12.23 |  |
| 7 | Закрепление оторвавшегося антискользящего покрытия на ступеньках входной группы | Согласно перечня работ | 01.07.23-31.12.23 | 01.07.23-31.12.23 |  |
| 8 | Механизированная уборка придомовой территории с вывозом снежных масс | Согласно перечня работ | 01.07.23-31.12.23 | 01.07.23-31.12.23 |  |
| 9 | Замена редуктора главного привоза, КВШ, канатов на лифтовом оборудовании | Согласно перечня работ | 01.07.23-31.12.23 | 01.07.23-31.12.23 |  |
| 10 | Ремонт входных дверей запасных выходов на балкон 12 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 11 | Установка шпингалетов на двери запасных выходов в кол-ве 29 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 12 | Замена доводчика на входной металлической двери, 1 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 13 | Замена электролампочек в местах общего пользования - 52шт. | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 14 | Замена вводного автомата в щитке подъезда- 2шт | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 15 | Проведение гидропневматической промывки системы отопления | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 16 | Покос травы на придомовой территории | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 17 | Посыпка территории смесью песка с хлоридами | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |
| 18 | Замена вводного автомата в щитке подъезда- 3 шт. | Согласно перечня работ | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 20.10.2021 | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: специальный счёт, протокол ОСС № 2 от 30.06.2022г.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 2 051 873,47 руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 2 474 607,72 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 422 196,00 | 419 551,88 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «20» марта 2024 года.